|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **1.Inženýring: vodoprávní povolení, stavební povolení, DOSS**  V povolení k nakládání s vodami je uvedeno, že veškeré odpadní vody ze stavby budou vypouštěny do kanalizační sítě ÚČOV. Z výpočtu množství je patrné, že v tomto množství je zahrnuto i množství vody z čerpání prosáklé vody a ze snižování hladiny podzemní vody.  Rozumíme správně, že je nutné veškerou prosáklou a podzemní vodu, čerpanou na stavbě, vypouštět do kanalizační sítě a že za tuto vodu bude nutné uhradit poplatky za stočné? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Do soupisu prací byla do listu V3-ON doplněna položka č. 18 pro nacenění stočného pro odvádění vod jiných než splaškových vod.  V rámci SPSVV byla doplněna jednotková cena stočného pro rok 2025. Tato položka je pro účely stanovení nabídkové ceny položkou pevnou, tzn. nebude dodavateli pro účely podání Nabídky vyplňována.  Fakturace stočného bude v průběhu plnění Smlouvy probíhat dle aktuální ceníkové ceny stočného na základě měření skutečného objemu odvedených vod v daném období, a to jako vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.    Zadavatel dále uvádí, že aktuálně probíhá příprava úpravy technického řešení a souvisejících povolení pro možnost vypouštění vod z čerpání podzemní vody do vodního toku. V případě kladného projednání této změny bude změna technického řešení provedena formou změny Díla (variace), přičemž v takovém případě by předmětná položka za stočné nebyla čerpána. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO (R04 a vyšší) |