|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Dotaz\_8**  **Specifikace betonu** | | Žádáme zadavatele o rozdělení položek zadávacího soupisu prací (P6 ZD) dle různých  specifikací betonu v zadávací projektové dokumentace. | | Z pohledu Uchazeče nelze při zohlednění měření kontraktu a podmínek cenové soustavy  kombinovat položky *„Kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod“* z betonu | | A. bez zvýšených nároků na prostředí  B. se zvýšenými nároky na prostředí  C. pro prostředí s mrazovými cykly |   do jedné položky, z důvodu jiné vstupní ceny dodávaného materiálu | |  | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel dotaz prověřil a sděluje, že přesný typ betonové směsi je specifikován v projektové dokumentaci. V soupisu prací jsou betony rozděleny podle Podmínek použití CS ÚRS. Pokud uchazeč trvá na podstatě svého dotazu, žádáme o jeho přesné specifikování s odkazem na konkrétní položku SPSVV, resp. dané části DPS. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |