|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **31. SO 42 Spojovací potrubí**  Uchazeč žádá zadavatele o kontrolu a sjednocení výměry jednotlivých potrubních tras mezi následujícími dokumenty:   * Technická zpráva D.1.1.42.01 – Tabulka nově navrhovaných potrubí 1.1.5 * Příslušné podélné profily * Příslušné výměry v soupise prací.   Např. nátok do aktivační linky 1 DN 1400 – v TZ 24,37m, v PP, KS a soupise prací 33,96m. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací je včetně potrubí v měrné komoře. V TZ není délka potrubí v komoře uvedena. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |