|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **49. PS 8100**  Plánovač změn parametrů – „D.2.3.02.1 POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ“ viz kapitola 2.3.  **Prosíme upřesnit maximální počet plánovaných změn hodnoty pro jeden parametr a předpokládaný počet takto plánovaných parametrů.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Toto upřesnění bude součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby v rámci VTD | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |