|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **69.**  Dle dokumentace D.2.1.5201A.02 Technická specifikace strojní technologie (PS 5201A - SO 14) – nedostatečná specifikace zkrápěcích trysek chybí parametr průtoku při jmenovitém tlaku. Prosíme tímto o doplnění specifikace o průtokový parametr. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že dotaz byl již položen, specifikace byla upravena v  D.2.1.5201A.02 Technická specifikace strojní technologie\_RX01 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |