|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **91. PS 5100**  V soupisu prací je uvedena položka 133 – Buben s hadicí DN 50 – ve výkazu výměr je uveden 1 ks, v technické specifikaci jsou uvedeny 2 ks. Kolik kusů má být dodáno? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace.  Duplikát dotazu č. 66. Vypořádáno. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |