| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **Dotaz\_1**  **SO 02\_ ostatní výrobky\_lavičky**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *233* | *M* | *74910100* | *lavička bez opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo* | *kus* | *4,000* |  | *0,00* | |  | VV |  | "V1" 4 |  | 4,000 |  |  |   V předaném soupisu prací „02 - SO 02 - Rekonstrukce česlovny - stavební část“ je  VV „V1“4 4,000  V projektové dokumentaci, v části „D.1.1.02.16 OSTATNI VYROBKY“ je uvedeno  V projektové dokumentaci je výrobek s rozměry v 450x š 1500 x h 400.  V soupisu prací je 1500x450x420  Žádáme zadavatele o přesné stanovení rozměru výrobku V1 | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Platí údaj z PD, popis položky č. 233 opraven. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |