|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **77.**  PS5202A – pol. 30, 32, 34, 44 „Přírubový průtokoměr“ jsou dle popisu součástí dodávky PS8100 (elektro - MaR). Jakým způsobem má být oceněno v rámci výkazu strojně technologické části? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ve strojně technologické části je uvažována montáž v místě instalace a materiál nutný pro montáž a zapojení, bez dodávky samotného měřícího prvku. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |