|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **97. PS 5642**  V technické specifikaci je uvedena pol. 5642\_\_\_KI001[A-H], Ředící panel, 8ks.  Ve výkazu výměr toto zařízení chybí. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace.  Duplikát dotazu č. 75. Vypořádáno. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |