|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **81. PS5202 – Rozdělovací objekt č.2 před aktivačními nádržemi**  V zadávací dokumentaci D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – D.2.1 Strojně-technologická část chybí výkresová část objektu SO 42.03 Měrná komora na nátoku do AN – linka 3, a SO 42.04 Měrná komora na nátoku do AN – linka 1.  **Doplní zadavatel tuto dokumentaci do ZD?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že měrné komory jsou součástí spojovací potrubí. Dodávka uzávěrů a montážních vložek je součástí PS5202 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |