|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **25.** Materiálové provedení uvedené v bodech 1 (SO 12) a 2 (SO 13) se objevuje i u dalších SO, konkrétně:  **SO 20 Čerpací stanice vratného kalu pro DN1 a DN3**  **SO21 Čerpací stanice vratného kalu pro DN2 a DN4**  **SO 23 Čerpací stanice provozní vody**  **SO 23.2 Dávkování chlornanu sodného**  **SO 24 Provozní objekt**  **SO 25 Dmychárna a PTS2**  U ostatních SO je materiálové provedení zámečnických konstrukcí v souladu přílohou **D.1.0.3 Použité materiály z hlediska prostření** tedy z oceli S235.  **Požaduje opravdu zadavatel u výše uvedených SO výrobu zámečnických konstrukcí z materiálu-ocel řady S355?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveny zámečnické výrobky u výše uvedených SO na ocel řady S235. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |