|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **22.**  **Související investice**  Uchazeč z hlediska tvorby realizačního HMG projektu a plánování postupu výstavby vznáší dotaz na zadavatele, v jakém stavu realizace se nacházejí podmiňující a související investice popsané v technické zprávě ZOV pod odstavcem „r“. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel sděluje, že:   * Související investice s rekonstrukcí SVL, podmiňující zahájení rekonstrukce SVL, jsou aktuálně v následujícím stavu realizace/dokončení:   + 12X0100 - ÚČOV - provizorní ČS pro převod OV ze spodního horizontu na HČS     - Aktuální stav: DOKONČENO   + 12X0200 - ÚČOV náhradní zdroj užitkové vody     - Aktuální stav: DOKONČENO   + 12x0300 - ÚČOV - náhradní výpustní místo B tekutých odpadů     - Aktuální stav: DOKONČENO   + 12X1100 – ÚČOV – čerpací trasa pro studny RN a NDN     - Aktuální stav: PROBÍHÁ, SOUVISÍ S ODSTAVOVÁNÍM SVL, NIKOLIV PŘÍMO S REALIZACÍ STAVBY   + 12x1200 - ÚČOV - provizorní vjezd do areálu SVL     - Aktuální stav: DOKONČENO   + 12x1300 - ÚČOV – rekonstrukce příjezdové cesty podél Vltavy k přístavu     - Aktuální stav: DOKONČENO   + 12x1400 - ÚČOV - přemístění traf a rozvodny 6kV     - Aktuální stav: BUDE PROVEDENO V PRŮBĚHU ODSTAVOVÁNÍ SVL PŘED PŘEDÁNÍM STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI * Zadavatel ke zbývajícím uvedeným akcím sděluje, že průběh jejich realizace přímo neovlivňuje stavební práce rekonstrukce SVL a koordinaci akcí předpokládá provést s vybraným zhotovitelem po podpisu Smlouvy o Dílo. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |