|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  | | --- | | **Dotaz\_11**  **Zkoušky vodotěsnosti** | | Uchazeč žádá o úpravu zadávacího výkazu výměr pro zkoušky vodotěsnosti. | | Položku „*voda pitná pro smluvní odběratele*“ navrhujeme v souladu s ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží upravit na vodu čistou. |   Uchazeč se na základě zkušeností s výstavbou nádrží ČOV domnívá, že provozní voda na ÚČOV po mechanické filtraci je plně vyhovující vodou pro zkoušky vodotěsnosti nádrží.  Žádáme Zadavatele při zohlednění objemu zkoušek vodotěsnosti o zvážení navrhované  úpravy s ohledem na enviromentální dopady a zbytečné plýtvání pitné vody. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Voda pro zkoušky vodotěsnosti opravena v SPSVV na vodu povrchovou pro jinou potřebu průmyslu a služeb, položka č. 38 opravena.  Dále byly stejným způsobem opraveny následující položky:   * SO 01: položka č. 67 * SO 04: položka č. 31 * SO 06: položka č. 19 * SO 07: položka č. 17 * SO 14: položka č. 10 * SO 16: položka č. 35 * SO 17: položka č. 20 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |