|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **28. SO 42 Spojovací potrubí**  V předané projektové dokumentaci v části: „D.1.1.42.05.27 ARMATURY V PŠ NA POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO KALU Armatury v Proplachovací šachtě“ a „D.1.1.42.05.28 ARMATURY V PŠ NA POTRUBÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU“ je uvedeno.      Dle poznámky ve výkresech D.1.1.42.05.27 a D.1.1.42.05.28 je kusovník napočítán pro všechny proplachovací šachty potrubí primárního kalu. V soupisu prací pro SO 42.09 až SO 42.20 ale žádné položky pro armatury obsaženy nejsou.  **Prosíme o kontrolu a případné doplnění. Dále není specifikována materiál armatur a jejich množství v jednotlivých šachtách.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací byl upraven. U šachet primárního kalu PŠ1 a PŠ2 se jedná o položky č. 33 až 41, PŠ3 až PŠ5 pol. č. 55 až 63. U šachet přebytečného kalu PŠ1 až PŠ2 se jedná o pol. č. 33 až 41, u PŠ3 až PŠ4 pol. č. 55 až 63, u PŠ5 položky č. 55 až 67. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |