|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **39. PS 8100**  V dokumentaci „D.2.2.1.01\_Technická zpráva“, kapitola 3.5.4 zmiňuje rozváděče 25MT103 a 25MT104, které nejsou jinde referovány.  **Žádáme o upřesnění, zda jsou tyto rozváděče součástí PS 8100 a pokud ano, v kterých dokumentech jsou definovány požadavky na uvedené rozvaděče.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Rozvaděče 25MT103 a 25MT104 nejsou dodávkou PS8100. Jsou dodávkou kompletní technologie jeřábu. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |