|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **48. PS 8100**  PS8100 „D.2.2.1.01\_Technická zpráva“ kapitola 3.6.3 TZ - nejasná formulace pro komunikovaná zařízení "Minimální konfigurací přenášených signálů jsou veškeré veličiny, které lze zobrazit nebo nastavit na místním ovládacím panelu daného zařízení."  **Prosíme definovat maximální požadované počty komunikovaných signálů pro jednotlivé typy zařízení (nutné pro dimenzování náročnosti implementace, HW nároků a licenčních požadavků).** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Projektová dokumentace určuje rámcové parametry technologického zařízení, nesmí však konkretizovat jednoho výrobce a tím pádem není možné určit přesný počet výstupů z jednotlivých zařízení, jelikož se škála přenosů mezi výrobci může lišit.  Je požadováno, aby Maximální počet přenášených signálů byl dle maximální „kapacity“ komunikačního protokolu. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |