|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **59.**  Specifikace aeračního elementu 5202\_\_\_VH303H Materiálové provedení: membrána EPDM – uvedeno na str. 14, přičemž u materiálového provedení Odvodnění roštu se uvádí tento popis - „standardní aerační element s membránou SSII připevněný na konci páteřního potrubí, na jeho spodní straně.“ Toto označení je od výrobce Xylem pro elementy Sanitaire® Silver Series II Diffusers.  **Dotaz:** Je možné nabídnout jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM od jiného výrobce? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Byla upravena technická specifikace. Úprava znázorněna v revizi X2 dokumentu D.2.1.5202A.02.  Je možné využít jakéhokoliv výrobce, který splňuje základní rozměrové a materiálové požadavky uváděné v technické specifikaci. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |