|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Dotaz\_12**  **Specifikace betonu – pevnostní třídy** | | Uchazeč upozorňuje na nesoulad v specifikaci pevnostních tříd betonu konstrukce v zadávací projektové dokumentaci a soupisu prací a žádá Zadavatele o sjednocení,  Př. 01 SO04  *V popisu položky C25/30, v poznámce položky výplňový C20/25* | | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací byl srovnán s dokumentací na beton C 20/25, jedná se o položky č. 10, 11 a 12. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |