|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **47. PS 8100/ SO 32**  Část SO32 Technologický kamerový systém obsahuje dodávku velkoplošných zobrazovačů 4x55" - v dokumentaci „D.2.2.1.01\_Technická zpráva“ předepsáno v rozlišení UHD (kapitola 1.9. technická specifikace, položka 8) a zároveň definováno jako stejné pro PS 8100 v kapitole 1.4 v dokumentaci „D.2.2.1.01\_Technická zpráva“ předpokládá 2x4 zobrazovače 55" s rozlišením minimálně FHD. V případě dodávky zobrazovačů v rámci SO 32 mohou vzniknout problémy s dodávkou obrazu z tenkých klientů. Co je součástí dodávky PS8100 - i obrazovky pro kamery? - viz kapitola 6.5 v dokumentaci „D.2.2.1.01\_Technická zpráva“, kapitole 5.2. Velín v příloze D.2.3.02 SPECIFIKACE ŘS a D.2.3.01.3 SCHÉMA KONCEPCE ŘS.  **Žádáme zadavatele o vyjasnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V rámci PS8100 je dodávka 4x FHD zobrazovačů 55”. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |