|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **54. PS 8100**  V předaném soupisu prací v části „PS8100 - PS 8100“ pro ocenění řídících rozvaděčů provozního souboru PS8100 je uvedeno: Skříňový rozváděč DT1 - 5 ks, v Seznamu řídících rozvaděčů dle dokumentace „D.2.3.02 SPECIFIKACE ŘS“ je však uvedeno dalších 27 rozváděčů.  **Žádáme zadavatele o vyjasnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel sděluje, že proběhla kontrola a úprava soupisu prací. Byly upraveny položky č. 81 a 121. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |