|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **74.**  PS 5642 - 5642\_\_\_PO001[A-I] – Čerpadlo externího substrátu (9 ks) je specifikováno v seznamu strojů a zařízení, ale není uvedeno ve výkazu výměr. Bude doplněno? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí popis ze specifikace.  Do soupisu doplněny položky č. 211-219, doplněna poznámka k položce č. 14. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |