|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **83. PS5642 – Externí substrát**  V soupisu prací je v části D1 – Zařízení a armatury uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *35* | *M* | *5642R035* | *Pojistný ventil – zášleh* | *ks* | *1,000* | | P | | | *Poznámka k položce: 5642\_\_\_VH050\_* | | |   V technické specifikaci strojů a zařízení tato položka není.  Je tato položka předmětem dodávky a pokud ano jaká dimenze má být u pojistného ventilu?  V „poznámce k položce“ (5642\_VH050\_) je uveden odkaz na trojcestný ventil DN 100 – předchozí položka č.33 soupisu prací.  **Pokud tomu tak není, opraví zadavatel soupis prací?**  V soupisu prací je v části D2 – Potrubí a tvarovky uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *171* | *M* | *5642R171* | *U-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN50* | *bm* | *9,000* | | 172 | K | 5642R172 | Montáž DN50 | bm | 9,000 | | *173* | *M* | *5642R173* | *U-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN80* | *bm* | *5,000* | | 174 | K | 5642R174 | Montáž DN80 | bm | 5,000 | | *175* | *M* | *5642R175* | *C-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN25* | *bm* | *32,000* | | 176 | K | 5642R176 | Montáž DN25 | bm | 32,000 | | *177* | *M* | *5642R177* | *C-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN50* | *bm* | *22,000* | | 178 | K | 5642R178 | Montáž DN50 | bm | 22,000 | | *179* | *M* | *5642R179* | *C-OBJÍMKA NEREZOVÁ DN80* | *bm* | *10,000* | | 180 | K | 5642R180 | Montáž DN80 | bm | 10,000 | | *272* | *M* | *5600AR272* | *Trubka PEHD DN 63 PN 10 ø 51 x 5,8 mm* | *bm* | *36,000* |   Předpokládáme, že ve sloupci množství má být uvedeno označení **ks** místo **bm**..  **Opraví zadavatel soupis prací?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel upřesňuje, že platí specifikace a popis položky v soupisu upraven, položky č. 35 a 36 jsou odstraněny ze soupisu  Položka č. 272 v soupisu PS 5642 není uvedena – nachází se v PS 5652 a její jednotka je v pořádku. U ostatních položek má být měrná jednotka kus. Opraveno ve specifikaci i v soupisu prací – položky č. 155-180. Doplněna jednotka k položkám č. 80, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120 a 122. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |