|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **26. SO 42 Spojovací potrubí**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *399* | *M* | *422r4598* | *šoupě deskové DN 400* | *kus* | *4,000* | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  | |  | VV |  | "Dokumentace z KS" |  |  |   V předané výkresové dokumentaci jsme nenalezli, kde je šoupě osazené.  **Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace pro možnost ocenění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že šoupě je uvedeno na příloze č. „D.1.1.42.06.04.03.01“ kladečské schéma VOF.1 do regenerace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |