|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **35. SO 42.12, SO 42.13, SO 42.14, SO 42.15**  Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení existence položek zvláštního zakládání pro SO 42.12 - Proplachovací šachta PŠ4, pro SO 42.13 - Proplachovací šachta PŠ5, pro SO 42.14 - Proplachovací šachta PŠ6 a pro SO 42.15 - Proplachovací šachta PŠ7, když v projektové dokumentaci je vykreslen otevřený výkop a ve VV v pol. č. 3 u všech výše uvedených objektů je uvedeno hloubení nezapažených jam a zářezů. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v TZ konstrukční části v kapitole 6 (strana 19) jsou popsány výkopových a zakládacích prací pro šachty na spojovacím potrubí. Dále na straně 10 v TZ jsou vypsány proplachovací šachty, které budou zakládány pomocí štětovnicových stěn. Položka č. 3 byla opravena na položku “zapažených” jam u všech šachet s tímto výskytem v SO 42. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |