|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **51. PS 8100**  Zařízení dodávané v rámci PS 8000 (rozvaděče VN, NN apod) - nadřazená funcionalita.  **Prosíme upřesnit, zda je očekáván pouze monitoring a vzdálené ovládání z operátorské stanice nebo jsou požadovány rovněž automatické řídicí algoritmy pro zařízení napojená pomocí IEC 61850? V případě požadavku na automatické algoritmy prosíme specifikovat, zda je požadovat na všech rozvodnách.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Bude probíhat pouze monitoring zařízení | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |