|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **72.**  PS 5621+22 – Pol.102–116 (5622\_\_\_XC001[A-D], 5621\_\_\_XC001[A-B],5622\_\_\_XC002[A-B]) – ve výkazu výměr je uvedena zpětná klapka DN 20 a v seznamu strojů je uvedena zpětná klapka DN 25. Co je správně? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí popis ze specifikace.  V soupisu opraven popis položek č. 102-117 podle specifikace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |