|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **67.**  PS 5106 – pol. 17, 19 – Stavidlo s elektropohonem – ve výkazu výměr je označeno jako 5106\_VZ000A a 5106\_VZ000B, toto označení v seznamu strojů a zařízení není. V seznamu strojů a zařízení je označení 5106\_VM000A a 5106\_VM000B s popisem „Vřetenové stavidlo na nátoku do hradidlové komory před RO1“. Jedná se o stejnou položku? Máme ocenit dle specifikace v seznamu strojů a zařízení s označením 5106\_VM000A a 5106\_VM000B? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí počet ze specifikace.  V soupisu opraven popis a poznámka položek č. 17 a 19 podle specifikace – jedná se o zařízení 5106\_VM000A a 5106\_VM000B | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |