|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **95. PS 5621 + 22**  V soupisu prací jsou uvedeny v položkách 119 až 149 dodávky a montáže pojistných ventilů DN20. V technické specifikaci je u těchto armatur uvedena dimenze DN25. Žádáme o upřesnění správné dimenze armatur. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace.  Položky 119-133 se netýkají pojistných ventilů. Pojistných ventilů se týkají pouze položky č. 134-149, které byly opraveny podle specifikace v rámci vypořádání dotazu č. 73. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |