|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **108. D.2.1.9052.01 - DEMONTÁŽE EL EKTRO A MAR**  TECHNICKÁ ZPRÁVA - Pravidla provádění demontáží.  Jakým způsobem zadavatel požaduje zajistit kontrolu / vykazování výzisku z demontovaného elektroodpadu? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel odkazuje na Technickou zprávu „D.2.1.9052.01“ kde je na str. 9 uvedeno: „Veškerý šrot je majetkem investora. Zhotovitel je povinen po odečtení nákladů na ekologickou likvidaci investorovi uhradit hodnotu šrotu.“  Demontáže elektro položkově specifikuje Technická specifikace „D.2.1.9052.02“  Kontrola / vykazování výzisku z demontovaného elektroodpadu by měla probíhat následovně:   1. Zhotovitel oznámí Správci stavby záměr demontovat konkrétní položky dle technické specifikace a umožní Správci stavby provádět kontrolu demontáže. 2. Veškerý demontovaný elektroodpad musí být Zhotovitelem evidován a zdokumentován. To zahrnuje podrobný seznam všech demontovaných položek, jejich množství a stav. 3. Po dokončení demontáže elektroodpadu vyzve Zhotovitel Správce stavby ke kontrole demontovaného zařízení. Rozsah provedené demontáže bude potvrzen ze strany Správce stavby. 4. Zhotovitel zajistí odvoz a ekologickou likvidaci. 5. Zhotovitel předloží doklad o ekologické likvidaci, vážní lístky a vyúčtování pro rozsah demontovaného zařízení dříve potvrzeného ze strany Správce stavby. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |