|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **87. PS 9051 – Demontáže**  **A10 – Usazovací nádrže SN1-SN8**  V soupisu prací je uvedeno v části D4 – Vyhrazená zařízení   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | K | D3A10R019 | Demontáž ručního kladkostroje Není součástí demontáže - demontuje se v rámci demolice | ks | 4,000 |   **Není dle popisu položky součástí demontáží – nulová položka?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraven popis položky č. 19, aby se shodoval se specifikací | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |