|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **104.**  PS 9051 – A5 Lapáky štěrku, Demontáže – v technické specifikaci je položka „Demontáž vzduchotechnické jednotky pro přívod vzduchu do objektu LŠ“. Ve výkazu výměr tato položka chybí | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace.  Vypořádáno v rámci dotazu č. 79 (revize soupisu X02). Ponecháno bez úprav. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |