|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **60.**  Specifikace aeračního elementu neuvádí způsob upevnění na vzduchové potrubí. Je tedy možné použít libovolné uchycení jemnobublinného aeračního elementu, např. pomocí objímky? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Upevnění každého aeračního elementu podléhá pouze snadné montáži a demontáži daného prvku. Je na zvážení zhotovitele, který z jednotlivých typů uchycení preferuje. Jelikož je objemem počtu elementů zakázka nadstandardních rozměrů předpokladem je, že celý aerační systém jako takový bude zakázkovou výrobou skládanou v místě instalace  . | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |