|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **66.**  PS 5100 – pol. 133 – Buben s hadicí DN 50 – ve výkazu výměr je uveden 1 ks ve seznamu strojů a zařízení jsou uvedeny 2 ks. Kolik kusů má být dodáno? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí počet ze specifikace.  Opraveno v soupisu – množství položek č. 133, 134. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |