|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **99. PS9051 – Demontáže**  V rámci provozního souboru demontáží má být demontováno velké množství stavítek. Zahrnuje demontáž stavítek v rámci tohoto provozního souboru i demontáž - vysekání rámů stavítek z betonu? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že obecně platí, že demontáž – vysekání rámů je v kompetenci zhotovitele. Obě varianty jsou možné. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |