|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **19. železobetonové konstrukce**  V zadávacím soupisu prací v části SO 40 - Vnější nátokové žlaby jsou uvedeny položky:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13 | K | 624631215 | Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry přes 30 do 40 mm | m | 10,280 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/624631215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/624631215) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Žlab 40.5102.1 (žlaby nátoku na česlovnu) |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.03" |  |  |  |  | |  | VV | dilat\_spáry | "dilatační spáry (napoj. na SO 02)" 3,06\*2+2,08\*2 |  | 10,280 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 10,280 |  |  |   V SO 40 se obvodové pláště z prefabrikovaných dílců nevyskytují.  V předané zadávací dokumentaci podklady: REVIT; D.1.1.40.04.03" není položka vyznačena.  Žádáme zadavatele o vysvětlení položky „Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry přes 30 do 40 mm“ pro možnost správného ocenění v celé části „SO 40 - Vnější nátokové žlaby“.  Zároveň žádáme o přesné označení částí výkresové dokumentace v soupisech prací „SO 40 - Vnější nátokové žlaby“ ve které PD jsou položky zakresleny. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že popis dilatačních spar je v TZ SKŘ na str. 8.  Dále byly opraveny tyto položky:   * 40a.5102.1 - pol.13; * 40a.5102.2 - pol.13; * 40a.5104.1 - pol.12; * 40a.5202.3 - pol.10; * 40a.5203.2 - pol.16; * 40a.5203.3 - pol.16; * 40a.5203.4 - pol.16; * 40b.01,02 – pol. 11; * 40b.03 – pol. 12; * 40b.04 – pol. 12; * 40b.05 – pol. 14; * 40b.06 – pol. 12; * 40b.07 – pol. 12; * 40b.08 – pol. 12; * 40b.09 – pol. 12; * 40b.10 – pol. 12; * 40b.11 – pol. 11; * 40b.12 – pol. 11; * 40b.13 – pol. 12; * 40b.14 – pol. 16; * 40b.15 – pol. 12; * 40b.16 – pol. 13; * 40b.17,18 – pol. 16; * 40b.19 – pol. 11; * 40b.20 – pol. 12; * 40b.21 – pol. 11; * 40b.22 – pol. 11; * 40b.23 – pol. 11; * 40b.24 – pol. 11; * 40b.25 – pol. 13; * 40b.26 – pol. 13; * 40b.27 – pol. 13; * 40b.28 – pol. 15; * 40b.29 – pol. 12; * 40b.30 – pol. 12; * 40b.31 – pol. 12; * 40b.32 – pol. 12; * 40b.33 – pol. 14; * 40b.34 – pol. 11; * 40b.35 – pol. 13; * 40b.37 – pol. 14; * 40b.38 – pol. 12; * 40b.39 – pol. 16. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |