|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **32. SO 42 Spojovací potrubí**  Nátok z HČS do žlabu před LŠ – kód: 5100\_\_\_VOD1600JOC\_001 S; 5100\_\_\_VOD1600JOC\_002S.  Uchazeč žádá zadavatele o identifikaci položek zemních prací a pažení pro výše uvedené potrubí včetně úseku při křížení mostu.  **Pokud v soupisu prací nejsou, žádáme o doplnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že položky v soupisu prací byly poupraveny o zemní práce pro potrubí DN 1600, změna položky č. 12, 14, 15, 16, 18, 33, 40, 41, 447. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |