|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **55. PS 8000**  V předaném soupisu prací v části „PS8100 - PS 8100“ pro ocenění dodávek a montáží skříňových rozvaděčů v rozvodně R23 je uvedeno celkem 55 polí rozváděčů, počty polí jednotlivých skříňových rozvaděčů dle poznámek k rozsahu dodávky je ovšem uvedeno 59 polí.  **Žádáme zadavatele o vyjasnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel prověřil dotaz a nenalezl předmětnou záležitost. Zároveň upozorňujeme, že z dotazu není zřejmé, zda se dotaz týká PS 8000 nebo PS 8100.  Zadavatel s ohledem na výše uvedené sděluje, že případná nesrovnalost bude dořešena nejpozději doměřením v rámci měřeného kontraktu dle skutečného množství dodaných rozvaděčů. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |