|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **88. PS 9051 – Demontáže**  **A14 (SO 09) Aktivační nádrže**  V soupisu prací je v části D2 Strojně technologická část položka:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | K | D3A14R003 | Demontáž uzávěru s elektropohonem DN1000 – obtok biologické linky - 3 ks | t | 15,000 |   V technické specifikaci tato položka chybí.  Není součástí A 16 Obtok aktivace (by – pass)? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Doplněno do specifikace viz odstavec A14 (SO 09) | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |