|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **103.**  PS 9051 - A3 Čerpací stanice spodního horizontu, Demontáže – pol. 342.01.03.001, 342.01.03.001 – u těchto položek je uvedeno „Není součástí demontáží - demontuje se v rámci demolice“. Tyto položky proto nebudeme oceňovat? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že již bylo vypořádáno v předchozí revizi X02 Soupisu prací v rámci předchozího dotazu 78, 79. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |