|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **Dotaz\_3**   |  | | --- | | **SO 24\_ ostatní výrobky\_lavičky** | | V projektové dokumentaci, v části „D.1.1.24.13 OSTATNI VYROBKY“ je uvedeno: |     V předaném soupisu prací „24 - SO 24 - Provozní objekt - stavební část“ je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *206* | *M* | *74910100* | *lavička bez opěradla nekotvená*  *1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo* | *kus* | *11,000* |  | *0,00* |     V projektové dokumentaci je výrobek s rozměry v 450x š 1500 x h 400.  V soupisu prací je 1500x450x420  Žádáme zadavatele o přesné stanovení rozměru výrobku V1 | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Platí údaj z PD, popis položky č. 206 opraven | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |