|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  | | --- | | **Dotaz\_6**  **V1-ZVO** | | Ve výkazu výměr je na listu V1 – ZOV pod č.57 položka „Dočasné hrazení odtoku ze SVL  v situaci ZOV“. Ve vysvětlujícím textu pod položkou je také toto: „Čerpání průsaků – 100 l/s na  výšku 20m, na vzdálenost 100m, na dobu 20 měsíců…“ Nejde o chybu? Opravdu má být  oceněno čerpání v množství **100 l/s na dobu 20 měsíců?** | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Čerpání průsaků opraveno na 2 m3/den po dobu 6 měsíců, v Soupisu prací opraveno u položky č. 57 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |