|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Dotaz\_7** | | **ZOV – Technická zpráva – bod s) Seznam smluvních a právních vztahů a povinností** | | | Zhotovitel ze své pozice nemůže koordinovat rekonstrukci SVL s ostatními akcemi, **které by mohli případně ovlivnit tuto řešenou akci.**  Žádáme zadavatele o koordinaci z jeho strany a úpravu organizace výstavby tak, aby bylo jednoznačně zajištěno právo přístupu na Zhotovitele na staveniště dle Smluvních podmínek pro výstavbu. Zároveň žádáme Zadavatele o aktualizaci informací, termínů uvedených „ostatních akcí“ a související projektovou dokumentaci – minimálně v detailu koordinační situace, technické zprávy a DIO. | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel provedl úpravu v TZ ZOV – viz dokument „01\_Technicka\_zprava\_ZOV\_X03“.  Zhotovitel rekonstrukce SVL je povinen se koordinovat se Zhotoviteli ostatních akcí, které by mohly případně ovlivnit předmětnou stavbu. Jedná se zejména o výstavbu stoky BD Levobřežního labyrintu, při které dojde k uzavření bezejmenné příjezdové komunikace na ÚČOV, a dále akci na rekonstrukci mostu přes plavební kanál z ulice Za Elektrárnou, která zatím nemá stanovený přesný termín výstavby, ale při její realizaci dojde k zamezení průjezdnosti přes trasu vedoucí z ulice Za Elektrárnou.  Ohledně akce „výstavba stoky BD Levobřežního labyrintu“ zadavatel uvádí, že tato je prozatím ve stádiu přípravy, tj. probíhá výběr zhotovitele. Veškeré relevantní dokumenty k této akci jsou proto dostupné na profilu zadavatele, a to zde: <https://zakazky.pvs.cz/contract_display_507.html>. Zadavatel dodavatele proto odkazuje na tyto veřejně dostupné dokumenty. Zadavatel uvádí, že podle jeho názoru tyto podklady nejsou nezbytné pro samotnou přípravu nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky a považuje je v současné době pouze za informativní.  K akci „rekonstrukce mostu přes plavební kanál z ulice za Elektrárnou“ aktuálně zadavatel nemá k dispozici další informace a podklady nad rámec informací uvedených v technické specifikaci v rámci Zadávací dokumentace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |