|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **75.**  PS 5642 - 5642\_\_\_KI001[A-H]– Ředící panel (8 ks) je specifikováno v seznamu strojů a zařízení, ale není uvedeno ve výkazu výměr. Bude doplněno? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí popis ze specifikace.Do soupisu doplněny položky č. 220-235. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |