|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **92. PS 5621 + 22**  V soupisu prací jsou uvedeny v položkách 87 až 101 dodávky a montáže kulových kohoutů DN50. V technické specifikaci je u těchto armatur uvedena dimenze DN25. Žádáme o upřesnění správné dimenze armatur. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace.  Duplikát dotazu č. 71. Vypořádáno. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |