|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **98. PS 9051 – A10 Usazovací nádrže Demontáže**  V technické specifikaci jsou uvedeny položky: „Demontáž průtokoměrů měření přitékající odpadní vody na UN a montážních vložek DN1200“, „Demontáž stavidel obtoku UN“, „Demontáž ručních nožových šoupat“, „Demontáž potrubí bez strojního vybavení“, „Demontáž nožových uzávěrů s ručním ovládáním“. Ve výkazu výměr tyto položky chybí. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace.  Do soupisu doplněny položky č. 27-32. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |