|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Výkaz frekvenčních měničů a strojně-technologický výkaz**   U všech frekvenčních měničů je obtížné spárovat frekvenční měnič specifikovaný v PS 8000 s příslušnou položkou v provozních souborech strojně-technologických. Chybí zde označení pozice [TAG].  Uchazeč shledává, že by zpracování nabídky ulehčila tabulka s těmito informacemi?  Poskytne zadavatel uchazečům takovou tabulku? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Projektová dokumentace PS8000 obsahuje veškeré potřebné údaje k nacenění jednotlivých položek a z našeho pohledu není tabulka potřeba. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |