|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8100, popisy v technické zprávě**   Podle popisů v odkazované technické zprávě D.2.3 jsou některé texty vztahující se k položce Velín nejednoznačné a problematicky ocenitelné:  Např.: 6.11 Komunikační vazby na CD Flora  Bez znalosti požadavků na rozsah, periodu aktualizace a disponibilních technických možností komunikačního napojení není možno posuzovat dostatečnost stávajícího řešení přenosu dat.  Dále uchazeč nenalezl kapitolu Kybernetická bezpečnost a níž je zmínka v kapitole 6.10., kde je uvedeno, že musí být dodány další virtualizované servery.  Doplní zadavatel uvedené informace potřebné pro ocenění položek? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Je zapotřebí aby před samotnou realizací této části došlo k upřesnění výše uvedeného v koordinaci s provozovatelem.  Kybernetická bezpečnost je popsána v kapitole 3.5.2. a dále | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |