|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **6.PS 8100, rozvaděče**  PS 8100 TZ kapitola 3.5.4 zmiňuje rozváděče 25MT103 a 25MT104, které nejsou jinde referovány.  Uchazeči není jasné, zda jsou tyto rozváděče součástí PS 8100.  Vyjasní zadavatel, ve kterých dokumentech jsou definovány požadavky na uvedené rozvaděče, jsou-li součástí dodávky. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Rozvaděče 25MT103 a 25MT104 nejsou dodávkou PS8100. Jsou dodávkou kompletní technologie jeřábu. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |