|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8100, plovákové čidlo**   Dle schematu D.2.1.5205A.03 je špatně označena pozice plovákového čidla v položce č. 401 v soupisu prací s výkazem výměr v záložce SCADA PS8100.  Upraví zadavatel popis dotyčné položky? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V soupisu prací PS8100, položka 401 je tlakové čidlo a nikoliv plovákové čidlo | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |