|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8100, popis bezpečnostních funkcí**   Popis bezpečnostních funkcí - bezpečnostní signály nejsou jednoznačně identifikovány v I/O listu (odhadujeme, že se jedná o signály s tagem ..XS.. - pouze vstupy) a zcela chybí popis bezpečnostních funkcí – co se má stát (tj. výstupy) - tyto informace mají značný vliv na použitý HW a jeho zapojení (SIL3 na výstupu = 2x bezpečnostní relé v sérii).  Doplní zadavatel chybějící informace? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Bylo předmětem předchozích vypořádání, doplněno. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |